曲靖师范学院文件

曲师校〔2024〕10号

曲靖师范学院关于印发灭火与应急疏散预案的通 知

校属各单位：

《曲靖师范学院灭火与应急疏散预案》经学校党委2024年4月9日会议审定通过，现印发给你们，请遵照执行。

曲靖师范学院

2024年4月11日

曲靖师范学院灭火与应急疏散预案

为了进一步贯彻执行《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》等相关法律法规，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学校财产安全，全力维护校园安全稳定。根据《教育系统突发公共事件应急预案》、《曲靖师范学院突发事件总体应急预案》等相关应急预案，结合我校实际，特制定本预案。

一、适用范围

学校范围内发生的各类火灾事故以及其他灾害或事故所引发的火灾事故的灭火应急处置工作。

二、应急处置体系及职责

学校突发公共事件应急处置工作领导小组内设灭火与应急疏散工作组，在学校突发公共事件应急处置工作领导小组的统一领导下，研究制定应对火灾事故对策及工作方案，组织协调各（单位）部门、各工作组开展工作。工作组下设办公室，挂靠在保卫处，办公室主任由保卫处处长兼任。

（一）灭火与应急疏散工作组

组 长：分管校园安全工作校领导

副组长：保卫处主要负责人

成  员：办公室、保卫处、党委宣传部、党委统战部、学生处、人事处、教务处、财务处、发展规划与学科建设中心、资产与实验室管理处、对外合作交流处、后勤基建处、工会、校团委、信息与教育技术中心等单位主要负责人。

工作组职责为：

1.指导全校开展消防安全的宣传教育、人员培训和演练等工作；

2.发生火灾事故时，指挥协调各职能小组开展工作，迅速控制火情，将火灾扑灭在初始阶段；

3.配合协助应急消防救援部门、公安机关和上级单位做好灭火救援和火灾事故调查等善后工作；

4.负责督促、指导校内各二级单位责任人根据本预案要求，并结合本单位实际情况制定相应的灭火与应急疏散预案。

（二）任务分工及主要职责

灭火与应急疏散工作组下设指挥协调小组、灭火行动小组、通信联络小组、疏散引导小组、医疗救治小组、安全防护小组和后勤保障小组等七个工作小组。

1.指挥协调小组

牵头部门：保卫处

协办部门：办公室、党委宣传部、后勤基建处及相关二级单位等

（1）负责各工作小组的沟通协调，接收和传达工作指令，确保救援现场信息畅通；

（2）协调有关部门起草报送信息，监控火灾事故舆情，对外发布信息；

（3）负责按照有关程序要求开展火灾事故调查处置工作。

2.灭火行动小组

牵头部门：保卫处

协办部门：学生处、人事处、后勤基建处及相关二级单位

主要职责：

（1）负责制定具体灭火救援方案，指挥现场扑救；

（2）了解掌握火情，调配各救援力量集中灭火，对火灾事故现场内受困人员进行救援；

（3）负责火灾现场的保护，协助公安消防部门勘查、调查取证工作。

3.通信联络小组

牵头部门：保卫处

协办部门：办公室、信息与教育技术中心及相关二级单位

主要职责：

（1）及时实施接警和报警处置程序，迅速拨打“119”火警，及时反映情况；

（2）进行通信联络并及时反馈信息，传达上级命令，了解火场的消息，上传下达，保证通讯畅通有序。

4.疏散引导小组

牵头部门：涉事单位

协办部门：学生处、人事处、保卫处及相关二级单位

主要职责：

（1）负责火场区域人员的应急疏散工作，引导人员疏散自救，在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守引导；

（2）负责对着火部位（点）及所相邻的楼层、部位、房间进行检查，核查、搜索未及时疏散的人员，确保师生员工全部疏散集结到位。

5.医疗救护小组

牵头部门：后勤基建处（校医务室）

协办部门：学生处、人事处、保卫处及相关二级单位

主要职责：

（1）对受伤人员进行紧急救护；

（2）协调有关医疗机构，对受灾师生员工和灭火救援行动中受伤人员实施紧急医疗救援；

（3）做好受灾师生的心理疏导工作。

6.安全防护小组

牵头部门：保卫处

协办部门：学生处、人事处、校团委及相关二级单位

主要职责：

（1）负责火灾现场周边的交通管制，保障灭火救援和物资运输车辆优先通行；

（2）疏散周围群众，维持现场秩序；

（3）火灾现场及周边的安全警戒任务，设定警戒线，防止其他无关人员进入火灾现场。

7.后勤保障小组

牵头部门：后勤基建处

协办部门：办公室、财务处、资产与实验室管理处、信息与教育技术中心及相关二级单位

主要职责：

（1）配合现场救援要求，保证消防用水、用电和消防设施设备正常运行；

（2）及时掌握现场水、电、气的运行情况，视情况需要采取局部断电、断气等措施；

（3）做好外来进校救援力量的生活保障，以及受灾师生员工的安置工作。

三、报警和接警处置程序

1.火灾发生后，首先通过广播、电话以及喊话等方式、方法向全体员工报警。

2.立即拨打119火警电话和110报警电话。

四、应急疏散的组织程序和措施

1.火灾发生后，全体师生员工必须服从统一指挥，不得乱跑、乱窜、各行其是，防止出现混乱现象和意外事故。

2.在疏散引导人员的指示引导下，有组织地迅速撤离到火灾区域以外的安全地面。

3.如无固定哨位指示，火场人员可按安全出口指示标志引导的方向，有组织地沿着疏散通道或疏散楼梯等安全疏散通道撤离火场。

4.已疏散到安全地点的人员，应帮助引导疏散或协助救援。

五、扑救初起火灾的程序和措施

1.火灾发生后，在及时报警、疏散人员的同时，应了解掌握着火目标的火灾特点，正确采取灭火行动。

2.灭火行动组负责切断电源，打开水泵，以保障消防用水或准备相应的灭火器。

3.启动通风排烟系统。

4.尽量利用周围的室内消火栓及干粉灭火器等消防设施打“近体战”。

5.在灭火过程中，接受消防救援部门的指挥，并积极配合，作好善后及后勤保障工作。

六、值守应急和信息报告

（一）值守应急

1.学校“110”监控中心24小时值班，微型消防站24小时备勤。

2.根据火灾事故警情规模、事件性质及影响，灭火与应急疏散工作组可以按照工作需要，应急召集相关人员赴现场参与灭火救援工作。

3.参与火灾事故应急响应的各有关单位应当时刻保持通信畅通。

（二）信息报告

1.遇到火情，相关单位或人员应第一时间报学校“110”监控中心。

2.学校“110”监控中心值班人员核实情况后应立即向保卫处相关负责人报告，研判并决定是否启动预案。涉事单位分管联系校领导和分管安全工作的校领导沟通研判后，向学校主要领导报告。报送信息按照“先口头、后书面”的原则。向上级和政府管理部门报送信息由学校办公室牵头会同保卫处、宣传部等部门负责。

3.火灾信息报告内容包括：火灾发生时间、地点、单位名称及火灾类型；起火单位基本情况（包括建筑层数、使用功能、生产性质、危险化学品储存种类、数量等）；人员被困及伤亡情况；火势发展情况；调派力量情况和采取的措施；需要有关部门和单位协助的有关事项；事件报告单位、签发人和报告时间。

4.学校办公室适时组织相关单位，对火灾事故进行阶段性汇总分析，及时做好信息续报工作。

七、火灾事故调查

（一）火灾事故调查组

火灾扑灭后，由保卫处组织成立火灾事故调查组，并指派组长。成员由学校办公室、保卫处、相关业务主管部门等职能部门相关负责人组成。火灾事故调查组按照有关程序要求开展火灾事故调查处置工作。

（二）火灾事故调查原则

火灾事故调查处理应按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地查清火灾事故经过和原因，查明火灾事故性质和责任，总结火灾教训、提出整改措施，并对火灾事故责任单位和责任人提出处理建议。

八、其他

本预案自发文之日起施行，由保卫处负责解释。

曲靖师范学院办公室                         2024年4月11日印制